## Sheet1
OBJECTID | UNI_TR_MT | UNI_TR_AT | TIP_INST | ODI | TI | CM | SITCONT | COD_ID | PN_CON_1 | PN_CON_2 | DIST | PAC_1 | PAC_2 | CTMT | FAS_CON | SUB | CONJ | TIP_CND | POS | COMP | DESCR | ARE_LOC
12460 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 13962827RM | 111007890 |  | 371 | 2559631-9644279 | 15997600PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 27.1518 |  | UB
152943 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 15039341RM | 111007919 |  | 371 | 2559631-9644302 | 17049541PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 26.5313 |  | UB
241549 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 16275699RM | 111007495 |  | 371 | 2559631-9643855 | 18256725PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_11 | PD | 13.1251 |  | UB
293163 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 15602540RM | 111007890 |  | 371 | 2559631-9644279 | 17651187PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 30.175 |  | UB
299125 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 15739422RM | 111007890 |  | 371 | 2559631-9644279 | 17762769PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 16.4734 |  | UB
336574 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 16055329RM | 111007890 |  | 371 | 2559631-9644279 | 18038684PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R12_11 | PD | 23.2255 |  | UB
407355 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 15933197RM | 111007496 |  | 371 | 2559631-9643857 | 17941651PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R12_11 | PD | 18.2853 |  | UB
486168 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 16095351RM | 111007779 |  | 371 | 2559631-9644164 | 18076617PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 16.6041 |  | UB
488355 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 16095827RM | 111007327 |  | 371 | 2559631-9643674 | 18077093PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 15.3672 |  | UB
616734 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 15707127RM | 111007684 |  | 371 | 2559631-9644050 | 17742781PE | ICOIO-04 | ABCN | ICO | 15471 | R32_17 | PD | 16.1056 |  | UB
669654 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 15513031RM | 111007919 |  | 371 | 2559631-9644302 | 17568889PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 27.9073 |  | UB
702535 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 16401522RM | 111007286 |  | 371 | 2559631-9643635 | 18532628PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 28.6116 |  | UB
725167 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 16403075RM | 111007327 |  | 371 | 2559631-9643674 | 18534181PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 17.4546 |  | UB
2275080 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18305996RM | 111007066 |  | 371 | 2559631-9643412 | 18848940PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 17.0712 |  | UB
2275420 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18306372RM | 111007060 |  | 371 | 2559631-9643402 | 18848926PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 10.1828 |  | UB
2275421 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18306373RM | 111007060 |  | 371 | 2559631-9643402 | 18848925PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 19.5406 |  | UB
2275422 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18306374RM | 111007060 |  | 371 | 2559631-9643402 | 18848924PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 13.4999 |  | UB
2317085 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18318722RM | 111007327 |  | 371 | 2559631-9643674 | 20332585PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 18.7965 |  | UB
2317086 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18318723RM | 111007327 |  | 371 | 2559631-9643674 | 20221730PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 21.256 |  | UB
2317087 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18318724RM | 111007327 |  | 371 | 2559631-9643674 | 20219987PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 11.0419 |  | UB
2317088 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18318725RM | 111007327 |  | 371 | 2559631-9643674 | 20214872PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 20.7519 |  | UB
2317661 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18319314RM | 111007287 |  | 371 | 2559631-9643637 | 18850070PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 13.1705 |  | UB
2317662 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18319315RM | 111007287 |  | 371 | 2559631-9643637 | 18850069PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 11.147 |  | UB
2317663 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18319316RM | 111007287 |  | 371 | 2559631-9643637 | 18850068PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 23.3746 |  | UB
2318245 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18319818RM | 111007493 |  | 371 | 2559631-9643853 | 18850506PE | ICOIO-04 | ABCN | ICO | 15471 | R32_17 | PD | 10.3788 |  | UB
2318246 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18319819RM | 111007495 |  | 371 | 2559631-9643855 | 20581066PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 9.1647 |  | UB
2318247 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18319820RM | 111007495 |  | 371 | 2559631-9643855 | 20496227PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 8.5172 |  | UB
2318248 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18319821RM | 111007496 |  | 371 | 2559631-9643857 | 20687416PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 16.8966 |  | UB
2318249 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18319822RM | 111007496 |  | 371 | 2559631-9643857 | 20580346PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 13.7243 |  | UB
2318250 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18319823RM | 111007497 |  | 371 | 2559631-9643859 | 20710855PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 32.2695 |  | UB
2318251 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18319824RM | 111007497 |  | 371 | 2559631-9643859 | 20629347PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 11.617 |  | UB
2318252 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18319825RM | 111007497 |  | 371 | 2559631-9643859 | 20607192PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 32.572 |  | UB
2318253 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18319826RM | 111007497 |  | 371 | 2559631-9643859 | 20607191PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 28.1529 |  | UB
2318254 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18319827RM | 111007497 |  | 371 | 2559631-9643859 | 20607190PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 23.0168 |  | UB
2318255 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18319828RM | 111007497 |  | 371 | 2559631-9643859 | 20585340PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 13.0313 |  | UB
2318256 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18319829RM | 111007497 |  | 371 | 2559631-9643859 | 20485255PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 29.6439 |  | UB
2318714 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18320309RM | 111007568 |  | 371 | 2559631-9643919 | 18850701PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 16.6381 |  | UB
2318715 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18320310RM | 111007568 |  | 371 | 2559631-9643919 | 18850700PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 22.8748 |  | UB
2318716 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18320311RM | 111007568 |  | 371 | 2559631-9643919 | 18850699PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 8.6606 |  | UB
2318823 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18320419RM | 111007420 |  | 371 | 2559631-9643770 | 20426723PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 27.433 |  | UB
2318824 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18320420RM | 111007420 |  | 371 | 2559631-9643770 | 20382238PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 15.7208 |  | UB
2318825 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18320421RM | 111007420 |  | 371 | 2559631-9643770 | 20382237PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 19.6429 |  | UB
2318826 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18320422RM | 111007420 |  | 371 | 2559631-9643770 | 20345127PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 26.3836 |  | UB
2318827 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18320423RM | 111007420 |  | 371 | 2559631-9643770 | 20338938PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 32.491 |  | UB
2318828 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18320424RM | 111007420 |  | 371 | 2559631-9643770 | 20328329PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 19.0379 |  | UB
2318829 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18320425RM | 111007420 |  | 371 | 2559631-9643770 | 20326985PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 26.997 |  | UB
2318830 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18320426RM | 111007420 |  | 371 | 2559631-9643770 | 20326335PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 19.356 |  | UB
2318831 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18320427RM | 111007420 |  | 371 | 2559631-9643770 | 20326334PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 19.8701 |  | UB
2318832 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18320428RM | 111007420 |  | 371 | 2559631-9643770 | 20319900PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 10.0224 |  | UB
2318833 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18320429RM | 111007420 |  | 371 | 2559631-9643770 | 20318411PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 22.7356 |  | UB
2318834 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18320430RM | 111007420 |  | 371 | 2559631-9643770 | 20216294PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 12.2347 |  | UB
2320153 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18321128RM | 111007656 |  | 371 | 2559631-9644028 | 20703811PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 21.1367 |  | UB
2320154 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18321129RM | 111007656 |  | 371 | 2559631-9644028 | 20608436PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 21.8126 |  | UB
2320155 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18321130RM | 111007656 |  | 371 | 2559631-9644028 | 20605941PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 12.6153 |  | UB
2320156 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18321131RM | 111007656 |  | 371 | 2559631-9644028 | 20507410PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 23.9242 |  | UB
2320157 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18321132RM | 111007656 |  | 371 | 2559631-9644028 | 20476159PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 10.3262 |  | UB
2320715 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18321238RM | 111007684 |  | 371 | 2559631-9644050 | 18851023PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 13.6093 |  | UB
2320716 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18321239RM | 111007684 |  | 371 | 2559631-9644050 | 18851022PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 20.5488 |  | UB
2320717 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18321240RM | 111007684 |  | 371 | 2559631-9644050 | 18851021PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 19.4412 |  | UB
2320718 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18321241RM | 111007684 |  | 371 | 2559631-9644050 | 18851020PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 11.4708 |  | UB
2320719 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18321242RM | 111007684 |  | 371 | 2559631-9644050 | 18851019PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 23.9313 |  | UB
2320720 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18321243RM | 111007684 |  | 371 | 2559631-9644050 | 18851018PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 13.7768 |  | UB
2320721 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18321244RM | 111007684 |  | 371 | 2559631-9644050 | 18851017PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 27.7653 |  | UB
2321173 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18321326RM | 111007779 |  | 371 | 2559631-9644164 | 20452908PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 14.5493 |  | UB
2321174 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18321327RM | 111007779 |  | 371 | 2559631-9644164 | 20427927PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 21.2659 |  | UB
2321175 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18321328RM | 111007779 |  | 371 | 2559631-9644164 | 20368844PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 12.4094 |  | UB
2321176 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18321329RM | 111007779 |  | 371 | 2559631-9644164 | 20325347PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 13.2827 |  | UB
2321177 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18321330RM | 111007779 |  | 371 | 2559631-9644164 | 20324401PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 25.4734 |  | UB
2321178 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18321331RM | 111007779 |  | 371 | 2559631-9644164 | 20321714PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 21.6578 |  | UB
2321179 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18321332RM | 111007779 |  | 371 | 2559631-9644164 | 20318326PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 16.3243 |  | UB
2321180 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18321333RM | 111007779 |  | 371 | 2559631-9644164 | 20318325PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 26.5895 |  | UB
2321181 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18321334RM | 111007779 |  | 371 | 2559631-9644164 | 20218177PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 8.7671 |  | UB
2323022 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18321809RM | 111007843 |  | 371 | 2559631-9644234 | 18960076PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 13.0313 |  | UB
2323023 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18321810RM | 111007843 |  | 371 | 2559631-9644234 | 18960075PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 16.8014 |  | UB
2323024 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18321811RM | 111007843 |  | 371 | 2559631-9644234 | 18960074PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 16.8994 |  | UB
2323025 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18321812RM | 111007844 |  | 371 | 2559631-9644236 | 20145261PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 12.9348 |  | UB
2323026 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18321813RM | 111007844 |  | 371 | 2559631-9644236 | 20114977PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 15.4922 |  | UB
2323027 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18321814RM | 111007844 |  | 371 | 2559631-9644236 | 20088684PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 13.1961 |  | UB
2323028 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18321815RM | 111007844 |  | 371 | 2559631-9644236 | 20072678PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 17.6023 |  | UB
2323555 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18321913RM | 111007919 |  | 371 | 2559631-9644302 | 18848662PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 26.2203 |  | UB
2323556 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18321914RM | 111007919 |  | 371 | 2559631-9644302 | 18848661PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 10.4668 |  | UB
2323558 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18321915RM | 111007919 |  | 371 | 2559631-9644302 | 18848660PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 13.5567 |  | UB
2323560 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18321916RM | 111007919 |  | 371 | 2559631-9644302 | 18848659PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 24.7279 |  | UB
2323690 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18322007RM | 111007890 |  | 371 | 2559631-9644279 | 20198109PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 21.3639 |  | UB
2323691 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18322008RM | 111007890 |  | 371 | 2559631-9644279 | 20142788PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 17.4802 |  | UB
2323692 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18322009RM | 111007890 |  | 371 | 2559631-9644279 | 20128427PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 21.9418 |  | UB
2323693 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18322010RM | 111007890 |  | 371 | 2559631-9644279 | 20109795PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 21.5499 |  | UB
2323694 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18322011RM | 111007890 |  | 371 | 2559631-9644279 | 20061309PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 11.3998 |  | UB
2323695 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18322012RM | 111007890 |  | 371 | 2559631-9644279 | 19995665PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 25.4478 |  | UB
2323696 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18322013RM | 111007890 |  | 371 | 2559631-9644279 | 19968121PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R13_10 | PD | 10.7096 |  | UB
2424148 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 4668578RM | 111007656 |  | 371 | 2559631-9644028 | 6302780PE | ICOIO-04 | ABN | ICO | 15471 | R22_10 | PD | 13.9472 |  | UB
2747154 | 2559631 | ICO-02T1 | RD_AER_URB | 60001 | 93 | 999 | AT1 | 18745359RM | 111007327 |  | 371 | 2559631-9643674 | 20798392PE | ICOIO-04 | AN | ICO | 15471 | R12_11 | PD | 21.2801 |  | UB